## Sheet1
赣州市中医院零星维修清单
杂工类
序号 | 工作项目（含工作需要使用的工具、装污物的袋子） | 综合单价 | 单位
1 | 疏通卫生间蹲位和排污主管 |  | 个
2 | 疏通地漏、水池、洗手盆、小便器 |  | 个
3 | 搬运报废物资 |  | 工日
4 | 加/撤床（量大则按计日工计取） |  | 张
5 | 协助科室调整病房、办公室、布置会场 |  | 工日
6 | 院内运送氧气、氮气（无电梯区域，量大则按计日工计取） |  | 瓶
7 | 院内运送氧气、氮气（有电梯区域，量大则按计日工计取） |  | 瓶
8 | 搬运空调、空气消毒机、冰箱等大件电器（量大则按计日工计取） |  | 台
9 | 搬运热水器、微波炉、电视机、电脑、电风扇等小件电器（量大则按计日工计取） |  | 台
10 | 搬运各种大型设备（呼吸机、血滤机等，量大则按计日工计取） |  | 台
11 | 拉运液氮、乙炔、氩气等特种气体到科室（从沙河拉运到各科室，包车） |  | 车次
12 | 搬运各种小型设备（心电监护仪、微量泵等，量大则按计日工计取） |  | 次
13 | 搬运椅子、小茶几、床头柜等小件家具（量大则按计日工计取） |  | 件
14 | 搬运沙发、办公桌、文件柜等大件家具（量大则按计日工计取） |  | 件
15 | 挂灯笼、彩旗 |  | 工日
16 | 收/挂门诊大厅、急诊大厅门帘 |  | 工日
17 | 拆/挂窗帘、床帘（量大则按计日工计取） |  | 幅
18 | 病案室收病历、整病历、搬运病历 |  | 工日
电工类
序号 | 维修项目（含维修所用配件） | 综合单价 | 单位
1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 时
2 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 天
3 | 1.2mLEDT5玻璃灯管 |  | 套
4 | 90cmLEDT5玻璃灯管 |  | 套
5 | 60cmLEDT5玻璃灯管 |  | 套
6 | 30cmLEDT5玻璃灯管 |  | 套
7 | 1.2mLEDT8玻璃灯管 |  | 套
8 | 90cmLEDT8玻璃灯管 |  | 套
9 | 60cmLEDT8玻璃灯管 |  | 套
10 | 1.2mLED灯配套铝灯架 |  | 套
11 | 90cmLED灯配套铝灯架 |  | 套
12 | 60cmLED灯配套铝灯架 |  | 套
13 | 30cmLED灯配套铝灯架 |  | 套
14 | 1.2mLEDT5灯（整套含玻璃灯管、铝壳灯架） |  | 套
15 | 90cmLEDT5灯（整套含玻璃灯管、铝壳灯架） |  | 套
16 | 60cmLEDT5灯（整套含玻璃灯管、铝壳灯架） |  | 套
17 | 30cmLEDT5灯（整套含玻璃灯管、铝壳灯架） |  | 套
18 | 1.2mLEDT8灯（整套含玻璃灯管、铝壳灯架） |  | 套
19 | 90cmLEDT8灯（整套含玻璃灯管、铝壳灯架） |  | 套
20 | 60cmLEDT8灯（整套含玻璃灯管、铝壳灯架） |  | 套
21 | LED 贴片灯 5W |  | 套
22 | LED 贴片灯 9W |  | 套
23 | LED 贴片灯 13W |  | 套
24 | LED 贴片灯 18W |  | 套
25 | LED 贴片灯 24W |  | 套
26 | LED灯带（圆、扁、方） |  | 米
27 | LED灯带（驱动器） |  | 个
28 | 铝壳600*600格栅灯 |  | 套
29 | 铝壳300*300LED灯盘 |  | 套
30 | 铝壳600*600LED灯盘 |  | 套
31 | 铝壳300*1200LED灯盘 |  | 套
32 | LED圆形吸顶灯（直径400mm~500mm） |  | 套
33 | LED圆形声控吸顶灯（直径400mm~500mm） |  | 套
34 | LED圆形人体感应吸顶灯（直径400mm~500mm） |  | 套
35 | 声控开关 |  | 套
36 | 人体感应开关 |  | 套
37 | 铝壳LED筒灯（2.5~4寸、带PMMA透光面罩） |  | 套
38 | 铝壳LED筒灯（6~8寸、带PMMA透光面罩） |  | 套
39 | LED玻璃球泡（3-5w） |  | 套
40 | LED玻璃球泡（9-15w） |  | 套
41 | LED玻璃 球泡 18W |  | 套
42 | LED 玻璃球泡 25-28W |  | 套
43 | LED 玻璃球泡 36-38W |  | 套
44 | LED 玻璃球泡 45-50W |  | 套
45 | 户外防水庭院灯（2.5米至3米高） |  | 套
46 | 户外防水庭院灯（3米至4米高） |  | 套
47 | LED投影灯 200W |  | 套
48 | 时控开关 |  | 套
49 | 水底景观灯 |  | 套
50 | 应急指示牌 |  | 套
51 | 应急灯 |  | 套
52 | 一位开关（明装） |  | 套
53 | 二位开关（明装） |  | 套
54 | 三位开关（明装） |  | 套
55 | 四位开关（明装） |  | 套
56 | 一位开关（暗装） |  | 套
57 | 二位开关（暗装） |  | 套
58 | 三位开关（暗装） |  | 套
59 | 四位开关（暗装） |  | 套
60 | 三孔插座（明装） |  | 套
61 | 三孔插座（空调插座明装、16A） |  | 套
62 | 五孔插（明装） |  | 套
63 | 一开五孔插（明装） |  | 套
64 | 三孔插座（暗装） |  | 套
65 | 三孔插座（空调插座暗装、16A） |  | 套
66 | 五孔插（暗装） |  | 套
67 | 一开五孔插（暗装） |  | 套
68 | 插排 3插位15孔 不带插头线 |  | 套
69 | 插排 5插位25孔 不带插头线 |  | 套
70 | 插排 6插位18孔 不带插头线 |  | 套
71 | 插排 8插位40孔 不带插头线 |  | 套
72 | 水位控制器 |  | 套
73 | 水位控制探头 6米线 |  | 套（3个）
74 | 浮球开关 6米线 |  | 套
75 | 调水位控制器 |  | 套
76 | 排气扇（吸顶300*300） |  | 套
77 | 排气扇（吸顶600*600） |  | 套
78 | 小型断路器 ic65N C6A 1P |  | 个
79 | 小型断路器 ic65N C10A 1P |  | 个
80 | 小型断路器 ic65N C16A 1P |  | 个
81 | 小型断路器 ic65N C20A 1P |  | 个
82 | 小型断路器 ic65N C25A 1P |  | 个
83 | 小型断路器 ic65N C32A/D32A 1P |  | 个
84 | 小型断路器 ic65N C40A/D40A 1P |  | 个
85 | 小型断路器 ic65N C63A/D63A 1P |  | 个
86 | 小型断路器 ic65N C10 2P |  | 个
87 | 小型断路器 ic65N C16A 2P |  | 个
88 | 小型断路器 ic65N C20A 2P |  | 个
89 | 小型断路器 ic65N C25A 2P |  | 个
90 | 小型断路器 ic65N C32A/D32A 2P |  | 个
91 | 小型断路器 ic65N C40A/D40A 2P |  | 个
92 | 小型断路器 ic65N C63A/D63A 2P |  | 个
93 | 小型断路器 ic65N C10A 3P |  | 个
94 | 小型断路器 ic65N C16A/D16A 3P |  | 个
95 | 小型断路器 ic65N C20A/D20A 3P |  | 个
96 | 小型断路器 ic65N C25A/D25A 3P |  | 个
97 | 小型断路器 ic65N C32A/D32A 3P |  | 个
98 | 小型断路器 ic65N C40A/D40A 3P |  | 个
99 | 小型断路器 ic65N C63A/D63A 3P |  | 个
100 | 小型断路器 ic65N C10A 4P |  | 个
101 | 小型断路器 ic65N C16A/D16A 4P |  | 个
102 | 小型断路器 ic65N C20A/D20A 4P |  | 个
103 | 小型断路器 ic65N C25A/D25A 4P |  | 个
104 | 小型断路器 ic65N C32A/D32A 4P |  | 个
105 | 小型断路器 ic65N C40A/D40A 4P |  | 个
106 | 小型断路器 ic65N C63A/D63A 4P |  | 个
107 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C10A/1P+N |  | 个
108 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C16A/1P+N |  | 个
109 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C25A/1P+N |  | 个
110 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C32A/1P+N |  | 个
111 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C40A/1P+N |  | 个
112 | 小型断路器+漏电 C65N 2P10A |  | 个
113 | 小型断路器+漏电 C65N 2P16A |  | 个
114 | 小型断路器+漏电 C65N 2P25A |  | 个
115 | 小型断路器+漏电 C65N 2P32A |  | 个
116 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C10A/3P+N |  | 个
117 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C16A/3P+N |  | 个
118 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C25A/3P+N |  | 个
119 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C32A/3P+N |  | 个
120 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C40A/3P+N |  | 个
121 | 小型断路器+漏电 ic65N+30mA C63A/3P+N |  | 个
122 | 网络布线（6类网线） |  | 米
123 | 电话线 HBVV-4*0.5mm2 全铜 |  | 米
124 | 线路铺设WDZB-BYJR 1.5mm2 全铜 |  | 米
125 | 线路铺设WDZB-BYJR 2.5mm2 全铜 |  | 米
126 | 线路铺设WDZB-BYJR 4mm2 全铜 |  | 米
127 | 线路铺设 WDZB-BYJR 6mm2 全铜 |  | 米
128 | 线路铺设WDZB-BYJ 1.5mm2 全铜 |  | 米
129 | 线路铺设WDZB-BYJ 2.5mm2 全铜 |  | 米
130 | 线路铺设WDZB-BYJ 4mm2 全铜 |  | 米
131 | 线路铺设 WDZB-BYJ 6mm2 全铜 |  | 米
132 | 线路铺设 WDZB-BYJ 10mm2 全铜 |  | 米
133 | 线路铺设 WDZB-BYJ 16mm2 全铜 |  | 米
134 | 线路铺设 WDZB-BYJ 25mm2 全铜 |  | 米
135 | 线路铺设 WDZB-BYJ 35mm2 全铜 |  | 米
136 | 线路铺设 ZR-RVV-2*1.5mm2 全铜 |  | 米
137 | 线路铺设 ZR-RVV-2*2.5mm2 全铜 |  | 米
138 | 线路铺设 ZR-RVV-3*1.5mm2 全铜 |  | 米
139 | 线路铺设 ZR-RVV-3*2.5mm2 全铜 |  | 米
140 | 线路铺设 ZR-RVV-3*4mm2 全铜 |  | 米
141 | 线路铺设 ZR-RVV-4*2.5mm2 全铜 |  | 米
142 | 线路铺设 ZR-RVV-4*4mm2 全铜 |  | 米
143 | 线路铺设 WDZB-YJY-3*1.5mm2 全铜 |  | 米
144 | 线路铺设 WDZB-YJY-3*2.5mm2 全铜 |  | 米
145 | 线路铺设 WDZB-YJY-3*4mm2 全铜 |  | 米
146 | 线路铺设 WDZB-YJY-3*6mm2 全铜 |  | 米
147 | 线路铺设 WDZB-YJY-4*1.5mm2 全铜 |  | 米
148 | 线路铺设 WDZB-YJY-4*2.5mm2 全铜 |  | 米
149 | 线路铺设 WDZB-YJY-4*4mm2 全铜 |  | 米
150 | 线路铺设 WDZB-YJY-4*6mm2 全铜 |  | 米
151 | 线路铺设 WDZB-YJY-5*2.5mm2 全铜 |  | 米
152 | 线路铺设 WDZB-YJY-5*4mm2 全铜 |  | 米
153 | 线路铺设 WDZB-YJY-5*6mm2 全铜 |  | 米
154 | 线路铺设 WDZB-YJY-5*10mm2 全铜 |  | 米
155 | 线路铺设 WDZB-YJY-5*16mm2 全铜 |  | 米
156 | 线路铺设 WDZB-YJY-5*25mm2 全铜 |  | 米
157 | 线路铺设 WDZB-YJY-5*35mm2 全铜 |  | 米
158 | KBG管（Φ16*1.3mm） |  | 米
159 | KBG管（Φ20*1.3mm） |  | 米
160 | KBG管（Φ25*1.3mm） |  | 米
161 | KBG管（Φ32*1.3mm） |  | 米
162 | PVC明装阻燃线槽（15*10） |  | 米
163 | PVC明装阻燃线槽（20*10） |  | 米
164 | PVC明装阻燃线槽（24*14） |  | 米
165 | PVC明装阻燃线槽（30*15） |  | 米
166 | PVC明装阻燃线槽（39*19） |  | 米
167 | PVC明装阻燃线槽（59*22） |  | 米
168 | PVC明装阻燃线槽（60*40） |  | 米
169 | PVC弧形地槽（3号） 底宽4公分 |  | 米
170 | PVC弧形地槽（4号） 底宽5公分 |  | 米
171 | PVC弧形地槽（5号） 底宽6公分 |  | 米
172 | PVC弧形地槽（6号） 底宽7公分 |  | 米
173 | 不锈钢 弧形地槽（3号） 底宽4公分 |  | 米
174 | 不锈钢 弧形地槽（4号） 底宽5公分 |  | 米
175 | 不锈钢 弧形地槽（5号） 底宽6公分 |  | 米
176 | 不锈钢 弧形地槽（6号） 底宽7公分 |  | 米
177 | 20金属波纹软管 |  | 米
178 | 25金属波纹软管 |  | 米
179 | 32金属波纹软管 |  | 米
180 | 40金属波纹软管 |  | 米
181 | 镀锌电缆桥架（50*50mm、0.8mm厚度） |  | 米
182 | 镀锌电缆桥架（50*100mm、0.8mm厚度） |  | 米
183 | 镀锌电缆桥架（200*100mm、1.0mm厚度） |  | 米
184 | 镀锌电缆桥架（300*100mm、1.0mm厚度） |  | 米
185 | 镀锌电缆桥架（400*100mm、1.0mm厚度） |  | 米
186 | 镀锌电缆桥架（400*150mm、1.0mm厚度） |  | 米
187 | 水泵控制线路维修 |  | 次
188 | 换智能电表（1.5-40A两相电子） |  | 套
189 | 智能多功能表（PZ96-E4/KC AC380V 5A） |  | 套
190 | 智能多功能表（CET中电PMC-D963M AC220V 5A） |  | 套
191 | 带RS485通讯系统智能电表 |  | 套
192 | 电流互感器50/5A |  | 套
193 | 电流互感器75/5A |  | 套
194 | 电流互感器100/5A |  | 套
195 | 电流互感器150/5A |  | 套
196 | 流互感器200/5A |  | 套
197 | 电流互感器300/5A |  | 套
198 | 换热继电器 LRD10C-16C |  | 套
199 | 换热继电器（22—63A） |  | 套
200 | 换热继电器（63—120A） |  | 套
201 | 8角小型中间继电器（24V/220V/380V5A） |  | 套
202 | 11角小型中间继电器（24V/220V/380V5A） |  | 套
203 | 14角小型中间继电器（24V/220V/380V5A） |  | 套
204 | 8角小型中间继电器底座 |  | 套
205 | 11角小型中间继电器底座 |  | 套
206 | 14角小型中间继电器底座 |  | 套
207 | 数显小型双循环时间继电器 |  | 套
208 | 换时间继电器（REXL4TMP7 AC220V 8脚带底座） |  | 套
209 | 换时间继电器（REXL4TMP7 AC220V 14脚带底座） |  | 套
210 | 数显温度控制器 |  | 套
211 | PT100温度传感器探头（A级/L=10米0.1精度） |  | 套
212 | PT100温度传感器探头（A级/L=20米0.1精度） |  | 套
213 | 换接触器（LC1D12） |  | 套
214 | 换接触器（LC1D18） |  | 套
215 | 换接触器（LC1D25） |  | 套
216 | 换接触器（LC1D32） |  | 套
217 | 换接触器（LC1D40） |  | 套
218 | 换接触器（LC1D80） |  | 套
219 | 换接触器（LC1D95） |  | 套
220 | 换接触器（LC1D150） |  | 套
221 | 换接触器（LC1D170） |  | 套
222 | 换接触器（LC1D400） |  | 套
223 | 切换电力电容接触器 |  | 套
224 | 换接触器（CJX2-0910-CJX2-1810）（AC220V/AC380V） |  | 套
225 | 换接触器（CJX2-2510-CJX2-3210）（AC220V/AC380V） |  | 套
226 | 换接触器（CJX2-4011~CJX2-5011）（AC220V/AC380V） |  | 套
227 | 换接触器（CJX2-6511）（AC220V/AC380V） |  | 套
228 | 换接触器（CJX2-8011~CJX2-9511）（AC220V/AC380V） |  | 套
229 | 换接触器 LC1D12M7C （AC220V/AC380V） |  | 套
230 | 换接触器 LC1D25M7C （AC220V/AC380V） |  | 套
231 | 换接触器 LC1D32M7C （AC220V/AC380V） |  | 套
232 | 换接触器 LC1D40M7C （AC220V/AC380V） |  | 套
233 | 换接触器 LC1D50M7C （AC220V/AC380V） |  | 套
234 | 换接触器 LC1D150M7C （AC220V/AC380V） |  | 套
235 | 换接触器 LC1D170M7C （AC220V/AC380V） |  | 套
236 | 塑壳断路器NSX100N TM100D 63A/3P |  | 套
237 | 塑壳断路器 NSX100N TM100D 80A/3P |  | 套
238 | 塑壳断路器 NSX100N TM100D 100A/3P |  | 套
239 | 塑壳断路器 NSX160N TM160D 125A/3P |  | 套
240 | 塑壳断路器 NSX160N TM160D 160A/3P |  | 套
241 | 塑壳断路器 NSX250N TM250D 200A/3P |  | 套
242 | 塑壳断路器 NSX250N TM250D 250A/3P |  | 套
243 | 塑壳断路器 NSX630N TM630D 400A/3P |  | 套
245 | 塑壳断路器 NSX100N TM100D 63A/4P |  | 套
246 | 塑壳断路器 NSX100N TM100D 80A/4P |  | 套
247 | 塑壳断路器 NSX100N TM100D 100A/4P |  | 套
248 | 塑壳断路器 NSX160N TM160D 125A/4P |  | 套
249 | 塑壳断路器 NSX160N TM160D 160A/4P |  | 套
250 | 塑壳断路器 NSX250N TM250D 200A/4P |  | 套
251 | 塑壳断路器 NSX250N TM250D 250A/4P |  | 套
254 | 信号灯 安装孔径：φ22mm |  | 套
255 | 按钮开关 安装孔径：φ22mm |  | 套
256 | 旋钮开关 安装孔径：φ22mm |  | 套
257 | 万能转换开关 |  | 套
258 | 熔断器（1P）底座 |  | 套
259 | 熔断器（2P）底座 |  | 套
260 | 熔断器 RT16-00 80A |  | 个
261 | 熔断器 RT16-00 100A |  | 个
262 | 熔断器 RT20-000 63A |  | 个
263 | 熔断器 RT20-000 80A |  | 个
264 | 熔断器 RT20-000 100A |  | 个
265 | 熔断器 NT3 630A |  | 个
266 | 双电源自动切换开关 WATSNB-CB-16-4-RX 16A/4P |  | 套
267 | 双电源自动切换开关 WATSNB-CB-40-4-RX 40A/4P |  | 套
268 | 双电源自动切换开关 WATSNB-CB-63-4-RX 63A/4P |  | 套
269 | 双电源自动切换开关WATSNB-CB-80-4-RX 80A/4P |  | 套
270 | 双电源自动切换开关 WATSNB-CB-100-4-RX 100A/4P |  | 套
271 | 双电源自动切换开关 WATSNB-CB-125-4-RX 125A/4P |  | 套
272 | 双电源自动切换开关WATSNB-CB-160-4-RX 160A/4P |  | 套
274 | 拆/装液晶电视 |  | 台
275 | 冷轧钢板配电箱（400*300*200*1.2mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
276 | 冷轧钢板配电箱（500*400*200*1.2mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
278 | 冷轧钢板配电箱（600*500*200*1.2mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
279 | 冷轧钢板配电箱（800*600*250*1.5mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
280 | 冷轧钢板配电箱（800*1000*250*1.5mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
281 | 不锈钢板配电箱（400*300*200*1.2mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
282 | 不锈钢板配电箱（500*400*200*1.2mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
283 | 不锈钢板配电箱（600*500*200*1.2mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
284 | 不锈钢板配电箱（800*600*250*1.5mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
285 | 不锈钢板配电箱（800*1000*250*1.5mm厚、不含箱内元器件） |  | 套
286 | 家用空开箱（8路、不含箱内元器件） |  | 套
287 | 家用空开箱（12路、不含箱内元器件） |  | 套
288 | 家用空开箱（16路、不含箱内元器件） |  | 套
289 | 家用空开箱（20路、不含箱内元器件） |  | 套
290 | LED 洗墙灯6W(含高空作业安装费) |  | 套
291 | LED 洗墙灯9W(含高空作业安装费) |  | 套
292 | LED 洗墙灯18W(含高空作业安装费) |  | 套
293 | LED 洗墙灯24W(含高空作业安装费) |  | 套
294 | LED 洗墙灯36W(含高空作业安装费) |  | 套
295 | 白色点光源3W |  | 套
296 | LED黄色窄光束投光灯72W |  | 套
297 | LED暖白窄光束投光灯72W |  | 套
298 | LED暖白投光灯72W |  | 套
299 | 暖白窄光束投光灯250W |  | 套
300 | LED 投光灯 24V 36W |  | 套
302 | 防水开关电源24v/360W(含高空作业安装费) |  | 套
303 | 防水开关电源24v/400W(含高空作业安装费) |  | 套
304 | 防水开关电源12v/400W(含高空作业安装费) |  | 套
305 | 时控开关 |  | 套
306 | 交流接触器CJX2-1810/220V |  | 套
307 | 切换电容接触器 LC1DGK AC220V/AC380V |  | 个
308 | 自愈式并联补偿电力电容（苏容AC450V 容量25KVAr 393uf） |  | 个
309 | 低压串联电抗器 ENCKG-1.75/0.45-7% 400V 1.75Kvar |  | 个
310 | 浪涌保护器（IST-4P20KA） |  | 个
311 | 浪涌保护器 (IST-4P40KA) |  | 个
312 | 浪涌保护器 (IST-4P65KA) |  | 个
313 | 后备保护器（4P） |  | 个
水工类
序号 | 维修项目（含维修所用配件） | 综合单价 | 单位
1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 时
2 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 天
3 | 洗手盆下水器 |  | 套
4 | 加厚下水软管 |  | 根
5 | 进水软管（30cm-80cm） |  | 根
6 | 进水软管（80cm-150cm） |  | 根
7 | 普通水龙头（黄铜主体、陶瓷阀芯） |  | 个
8 | 长颈水龙头（黄铜主体、陶瓷阀芯） |  | 个
9 | 洗手盆单冷水龙头（黄铜主体、陶瓷阀芯） |  | 个
10 | 洗手盆冷热水龙头（黄铜主体、陶瓷阀芯） |  | 个
11 | 维修洗手盆单冷/冷热水龙头 |  | 个
12 | 洗手盆脚踏阀（黄铜主体） |  | 套
13 | 洗手盆脚踏冷热调节阀（黄铜主体） |  | 套
14 | 维修脚踏阀 |  | 套
15 | 洗手盆感应水龙头（黄铜主体、陶瓷阀芯） |  | 套
16 | 大便器感应冲水阀 |  | 套
17 | 小便器感应冲水阀 |  | 套
18 | 维修感应龙头/感应冲水阀 |  | 套
19 | 大便器延时冲水阀 |  | 套
20 | 小便器延时冲水阀 |  | 套
21 | 维修延时冲洗阀/冷热淋浴阀 |  | 套
22 | 立柱式洗手盆（包含三角阀、给排水管等所有配件） |  | 套
23 | 更换坐便器（包含三角阀、给排水管等所有配件） |  | 套
24 | 维修水箱 |  | 次
25 | 更换水箱 |  | 套
26 | 花洒套装（含金属软管） |  | 套
27 | 单花洒 |  | 套
28 | 1.5米花洒（金属）软管 |  | 套
29 | 两用冷热淋浴阀花洒套装（黄铜主体、陶瓷阀芯） |  | 套
30 | 三角阀（黄铜主体、陶瓷阀芯） |  | 套
31 | 修马桶 |  | 次
32 | 更换马桶盖 |  | 套
33 | 换马桶进水控制器 |  | 套
34 | 维修水箱进水控制器 |  | 套
35 | 换马桶冲水器 |  | 套
36 | 更换感应器电池（一次更换4个南孚电池） |  | 套
37 | 暗杆软密封闸阀 Z45X-16Q DN100 |  | 套
38 | φ20-32全铜闸阀 |  | 套
39 | Φ40-50全铜闸阀 |  | 套
40 | Φ65-80全铜闸阀 |  | 套
41 | Φ100-125全铜闸阀 |  | 套
42 | Φ150全铜闸阀 |  | 套
43 | φ20-32全铜止回阀 |  | 套
44 | Φ40-50全铜止回阀 |  | 套
45 | Φ65-80全铜止回阀 |  | 套
46 | Φ100全铜止回阀 |  | 套
47 | φ20-32全铜截止阀 |  | 套
48 | Φ40-50全铜截止阀 |  | 套
49 | Φ15-25全铜球阀 |  | 套
50 | Φ32-50全铜球阀 |  | 套
51 | Φ15-25全铜浮球阀 |  | 套
52 | Φ32-50全铜浮球阀 |  | 套
53 | Φ70-80全铜浮球阀 |  | 套
54 | Φ90-100软接头 |  | 套
55 | Φ32以下PPR管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | m
56 | Φ40-63PPR管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | m
57 | Φ90-110PPR管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | m
58 | Φ32以下PPR各类配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
59 | Φ40-63PPR各类配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
60 | Φ90-110PPR各类配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
61 | Φ15不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
62 | Φ20不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
63 | Φ25不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
64 | Φ32不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
65 | Φ40不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
66 | Φ50不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
67 | Φ65不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
68 | Φ80不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
69 | Φ100不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
70 | Φ150不锈钢给水管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
71 | Φ15不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
72 | Φ20不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
73 | Φ25不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
74 | Φ32不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
75 | Φ40不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
76 | Φ50不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
77 | Φ65不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
78 | Φ80不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
79 | Φ100不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
80 | Φ150不锈钢管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 个
81 | Φ20 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
82 | Φ25 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
83 | Φ32 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
84 | Φ40 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
85 | Φ50 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
86 | Φ65 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
87 | Φ80 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
88 | Φ110 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
89 | Φ125 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
90 | Φ150 钢塑复合管（内衬塑外镀锌钢管） |  | 米
91 | 钢塑复合钢管Φ15-25配件（三通、直通、弯头、螺纹接头等） |  | 套
92 | 钢塑复合钢管Φ32-50配件（三通、直通、弯头、螺纹接头等） |  | 套
93 | 钢塑复合钢管Φ65-100配件（三通、直通、弯头、螺纹接头等） |  | 套
94 | 钢塑复合钢管Φ125-150配件（三通、直通、弯头、螺纹接头等） |  | 套
95 | Φ50PVC排水管（含三通、直通、弯头、检查口等配件） |  | m
96 | Φ75PVC排水管（含三通、直通、弯头、检查口等配件） |  | m
97 | Φ110PVC排水管（含三通、直通、弯头、检查口等配件） |  | m
98 | Φ160PVC排水管（含三通、直通、弯头、检查口等配件） |  | m
99 | Φ50PVC各类配件（含三通、直通、弯头、检查口等配件） |  | 个
100 | Φ75PVC各类配件（含三通、直通、弯头、检查口等配件） |  | 个
101 | Φ110PVC各类配件（含三通、直通、弯头、检查口等配件） |  | 个
102 | Φ160PVC各类配件（含三通、直通、弯头、检查口等配件） |  | 个
103 | PVC双壁波纹管Φ200（含各类配件） |  | m
104 | PVC双壁波纹管Φ250（含各类配件） |  | m
105 | PVC双壁波纹管Φ315（含各类配件） |  | m
106 | PVC双壁波纹管Φ400（含各类配件） |  | m
107 | 镀锌钢管(热镀)Φ15-25（含各类配件） |  | m
108 | 镀锌钢管(热镀)Φ32-50（含各类配件） |  | m
109 | 镀锌钢管(热镀)Φ65-100（含各类配件） |  | m
110 | 镀锌钢管(热镀)Φ125-150（含各类配件） |  | m
111 | 指针式压力表（Y-100 量程通用） |  | 个
112 | 电接点压力表（YXC-100量程通用） |  | 个
113 | 远传压力表（Y-100 量程通用） |  | 套
114 | 压力开关（量程通用） |  | 套
117 | 2.2kw不锈钢立式泵 |  | 台
118 | DM-132S1-2 5.5KW 三相异步电动机 |  | 台
119 | Y2-132S1-2 5.5KW 三相异步电动机 |  | 台
120 | 管道泵 50DFCL12-80 5.5KW 流量15m³/h 扬程60m 2900r/min |  | 台
121 | 管道泵 50DFCL16-50 7.5KW 流量16m³/h 扬程60m 2900r/min |  | 台
122 | 管道泵 50DFCL16-60 5.5KW流量16m³/h 扬程60m 2900r/min |  | 台
123 | 水泵控制箱1控2 2.2KW 380V/220V |  | 台
124 | 水泵控制箱1控2 5.5KW 380V/220V |  | 台
125 | 水泵控制箱1控2 7KW 380V/220V |  | 台
126 | 潜水泵/污水排污泵 1.5KW 380V |  | 台
127 | 潜水泵/污水排污泵 2.2KW 380V |  | 台
128 | 潜水泵/污水排污泵 3KW 380V |  | 台
129 | 水泵/污水排污泵 4-4.2KW 380V |  | 台
130 | 水泵/污水排污泵 5.5KW 380V |  | 台
131 | 水泵/污水排污泵 7.5KW 380V |  | 台
132 | 水泵/污水排污泵 11KW 380V |  | 台
133 | 潜水泵/污水排污泵 1.5KW 380V/220V （带切割） |  | 台
134 | 潜水泵/污水排污泵 2.2KW 380V/220V （带切割） |  | 台
135 | 潜水泵/污水排污泵 3KW 380V （带切割） |  | 台
136 | 免维护启动蓄电池（N200 12V 200Ah） |  | 台
137 | 瓦尔塔蓄电池6-QW-120（850）-T 12V 120AH |  | 个
138 | 循环水加热器 3000W/220V |  | 个
139 | 强制循环水加热器 JGS2-6KW/380V 16A |  | 套
140 | 水泵维修线圈（1kw） |  | 每千瓦
141 | 先导式减压阀( DN40 ) |  | 台
142 | 先导式减压阀( DN50 ) |  | 台
143 | 先导式减压阀( DN80 ) |  | 台
144 | 先导式减压阀( DN100 ) |  | 台
145 | 先导式减压阀( DN150 ) |  | 台
146 | 液位水力控制阀（DN150） |  | 台
147 | 电磁阀（220V DN100） |  | 台
148 | 电磁阀（220V DN50） |  | 台
149 | 电磁阀（220V DN32） |  | 台
150 | 电磁阀（220V DN25） |  | 台
151 | 电磁阀（220V DN20） |  | 台
152 | 不锈钢浮球水满自停控制铜阀（DN15 4分） |  | 套
153 | 不锈钢浮球水满自停控制铜阀（DN20 6分） |  | 套
154 | 不锈钢浮球水满自停控制铜阀（DN25 1寸） |  | 套
155 | 不锈钢浮球水满自停控制铜阀（DN32 1.2寸） |  | 套
156 | 不锈钢浮球水满自停控制铜阀（DN40 1.5寸） |  | 套
157 | 不锈钢浮球水满自停控制铜阀（DN50 2寸） |  | 套
158 | 不锈钢浮球水满自停控制铜阀（DN65 2.5寸） |  | 套
159 | 不锈钢浮球水满自停控制铜阀（DN80 3寸） |  | 套
160 | 不锈钢法兰式金属软管/软连接（DN32以下） |  | 套
161 | 不锈钢法兰式金属软管/软连接（ DN40 ） |  | 套
162 | 不锈钢法兰式金属软管/软连接( DN50 ) |  | 套
163 | 不锈钢法兰式金属软管/软连接( DN65 ) |  | 套
164 | 不锈钢法兰式金属软管/软连接( DN80 ) |  | 套
165 | 不锈钢法兰式金属软管/软连接( DN100 ) |  | 套
166 | 不锈钢法兰式金属软管/软连接( DN125 ) |  | 套
167 | 液位探头（ 三色线 不锈钢探头 5米） |  | 套
168 | 液位水力控制阀（DN100） |  | 套
169 | 液位水力控制阀（DN80） |  | 套
170 | 液位水力控制阀（DN65） |  | 套
171 | 液位水力控制阀（DN50） |  | 套
172 | Φ25以下PE管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
173 | Φ32-63以下PE管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
174 | Φ90以下PE管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
175 | Φ150以下PE管（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 米
176 | Φ25以下PE管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 套
177 | Φ32-63PE管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 套
178 | Φ75-90PE管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 套
179 | Φ110-150PE管配件（含三通、直通、弯头、螺纹接头等配件） |  | 套
180 | Φ25以下PE管阀门 |  | 套
181 | Φ32-63PE管阀门 |  | 套
182 | Φ75-90PE管阀门 |  | 套
183 | Φ110-150PE管阀门 |  | 套
184 | 法兰式闸阀（DN32） |  | 套
185 | 法兰式闸阀（DN40） |  | 套
186 | 法兰式闸阀（DN50） |  | 套
187 | 法兰式闸阀（DN65） |  | 套
188 | 法兰式闸阀（DN80） |  | 套
189 | 法兰式闸阀（DN100） |  | 套
190 | 法兰式闸阀（DN125） |  | 套
191 | 法兰式闸阀（DN150） |  | 套
192 | 法兰式金属垫片（DN32-50） |  | 套
193 | 法兰式金属垫片（DN65-100） |  | 套
194 | 法兰式金属垫片（DN125-150） |  | 套
195 | 法兰式橡胶垫片（DN32-50） |  | 套
196 | 法兰式橡胶垫片（DN65-100） |  | 套
197 | 法兰式橡胶垫片（DN125-150） |  | 套
198 | 长柄肘碰式水龙头 |  | 套
199 | 洗手盆感应水龙头电磁阀 |  | 套
200 | 大便器感应冲水阀电磁阀 |  | 套
201 | 小便器感应冲水阀电磁阀 |  | 套
泥工类
序号 | 维修项目（含维修所用配件） | 综合单价 | 单位
1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 时
2 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 天
3 | 更换蹲便器（包含水箱、三角阀、给排水管等所有配件） |  | 个
4 | 修补瓷砖墙面（含开槽） |  | ㎡
5 | 修补石材墙面（含开槽） |  | ㎡
6 | 修复墙布 |  | ㎡
7 | 修补瓷砖地面 |  | ㎡
8 | 修补大理石地面 |  | ㎡
9 | 修补火烧板地面（含开槽） |  | ㎡
10 | 修补PVC地胶 |  | ㎡
11 | 修补竹木地板 |  | ㎡
12 | 修补金刚板地板 |  | ㎡
13 | 修补路面吸水砖 |  | ㎡
14 | 修补路面草坪砖 |  | ㎡
15 | 修补大理石路沿石 |  | m
16 | 修复混凝土路面 |  | ㎡
17 | 修复沥青路面 |  | ㎡
18 | 修补石材踢脚线 |  | m
19 | 修补瓷砖踢脚线 |  | m
20 | 修补金属踢脚线 |  | m
21 | 修复石材门窗套（含磨边） |  | m
22 | 修复电梯门套（含磨边） |  | m
23 | 墙面刮白：含铲除原有基层、刮腻子修复、2道面漆 |  | ㎡
24 | 墙面刷漆：2道面漆 |  | ㎡
25 | 墙面开孔洞：含修补回复原位 |  | 个
26 | 补墙洞：直径160MM以下 |  | 个
27 | 卫生间楼地面整体防水修复（含拆除、砌筑台阶，拆除、铺设地面砖等） |  | ㎡
28 | 更换彩钢板（单层） |  | ㎡
29 | 更换防火岩棉夹芯彩钢板/防火岩棉夹芯瓦楞板（5cm厚） |  | ㎡
30 | 零星砌墙（含粉刷） |  | m³
31 | 零星砌墙（不含粉刷） |  | m³
32 | 零星拆墙（含清运废渣） |  | ㎡
33 | 建筑垃圾清运（2.5立方） |  | 车
34 | 零星浇筑钢筋混凝土 |  | m³
35 | 化学灌浆补漏 |  | m
36 | 做卷材防水（2道设防） |  | ㎡
37 | 做涂层防水（2道设防） |  | ㎡
38 | 小面积防水维修（沿用原有材质） |  | 处
39 | 制作瓷砖拼接洗手池 |  | 个
40 | 制作瓷砖拼接拖把池 |  | 个
41 | 安装铸铁沟盖板 |  | 块
42 | 安装混凝土沟盖板 |  | 块
43 | 安装球墨铸铁井盖（含防坠网） |  | 套
44 | 安装混凝土井盖（含防坠网） |  | 套
45 | 零星混凝土打爆 |  | m³
46 | 零星挖土方 |  | m³
47 | 零星土方回填 |  | m³
木工类
序号 | 维修项目（含维修所用配件） | 综合单价 | 单位
1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 时
3 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 天
3 | 维修职员椅 |  | 张
4 | 维修职员椅软包 |  | 张
5 | 维修电脑椅（换滑轮一个） |  | 个
6 | 维修病人靠背椅 |  | 张
7 | 撬锁（撬各类门锁、保护性撬锁） |  | 樘
8 | 专业开锁（无损式开锁） |  | 樘
9 | 配钥匙（3把） |  | 套
10 | 维修诊查床 |  | 张
11 | 窗帘轨道维修（打钉复位等） |  | 次
12 | 窗帘轨道维修（更换轨道含安装） |  | 米
13 | 输液轨道维修（打钉复位等） |  | 次
14 | 输液轨道维修（更换轨道含安装） |  | 米
15 | 拆/挂横幅 |  | 块
16 | 拆/挂科室上墙制度牌、宣教牌、钛金牌等 |  | 块
17 | 安装挂衣钩（不含挂衣钩） |  | 个
18 | 安装挂衣钩（含不锈钢挂衣钩） |  | 个
19 | 安装挂衣杆（不含挂衣杆） |  | 条
20 | 安装挂衣杆（含不锈钢挂衣杆） |  | 条
21 | 安装镜子（含40*50的普通镜子） |  | 块
22 | 安装擦手纸巾盒、毛巾架（不含主材） |  | 个
23 | 维修木质橱门（更换铰链） |  | 个
24 | 维修木质橱门（更换拉手、插销） |  | 个
25 | 维修木质橱门（不更换配件） |  | 樘
26 | 更换木质橱柜锁（全铜锁芯） |  | 个
27 | 维修铁皮柜门（更换铰链等配件） |  | 个
28 | 维修铁皮柜门（不换配件） |  | 樘
29 | 更换铁皮橱柜锁（全铜锁芯） |  | 个
30 | 维修铝合金门（更换铰链） |  | 个
31 | 维修铝合金门（更换插销） |  | 个
32 | 维修铝合金门（不换配件) |  | 樘
33 | 更换铝合金门锁（全铜锁芯） |  | 把
34 | 更换铝合金门锁把手 |  | 个
35 | 更换铝合金门锁锁芯（全铜锁芯） |  | 个
36 | 维修单开、双开门（更换门吸） |  | 个
37 | 维修玻璃地弹门（更换拉手0.8m以内） |  | 副
38 | 维修玻璃地弹门（更换拉手1.5m以内） |  | 副
39 | 维修玻璃地弹门（更换拉手1.8m以内） |  | 副
40 | 维修玻璃地弹门（更换地弹簧） |  | 个
41 | 维修门（安装或更换闭门器） |  | 个
42 | 维修单开、双开木门（更换执手锁，含两面把手、全铜锁芯、三把钥匙） |  | 个
43 | 维修单开、双开木门（更换执手锁全铜锁芯、配三把钥匙） |  | 个
44 | 维修单开、双开木门（更换执手锁两面把手） |  | 个
45 | 维修单开、双开木门（更换执手锁锁体） |  | 个
46 | 维修单开、双开木门（更换球形锁，含两面把手、全铜锁芯、三把钥匙） |  | 个
47 | 维修单开、双开木门（更换球形锁全铜锁芯、配三把钥匙） |  | 个
48 | 维修单开、双开防火门（更换防火门不锈钢执手锁，含两面把手、全铜锁芯、三把钥匙） |  | 个
49 | 维修单开、双开防火门（更换防火门两面不锈钢把手） |  | 副
50 | 维修单开、双开防火门（更换防火门全铜锁芯） |  | 个
51 | 维修钢制防盗门（更换防盗门锁、含两面把手、全铜锁芯、六把钥匙） |  | 个
52 | 维修钢制防盗门（更换防盗门全铜锁芯） |  | 个
53 | 维修钢制防盗门（更换防盗门两面把手） |  | 个
54 | 维修静配中心、ICU等单开、双开门（更换专用门锁，含两面把手、全铜锁芯、三把钥匙） |  | 个
55 | 维修单开、双开木门（更换普通铰链、门页） |  | 个
56 | 维修双开门（更换弹簧铰链） |  | 个
57 | 维修玻璃地弹门（不换配件） |  | 樘
58 | 维修防火门(不换配件） |  | 樘
69 | 维修双开门（不换配件） |  | 樘
70 | 维修单开门（不换配件） |  | 樘
71 | 拆门、窗 |  | 樘
72 | 更换铝合金钢化玻璃卫生间门(含拆装修补墙面) |  | 樘
73 | 维修电脑桌诊察桌办公桌（更换全铜锁芯） |  | 把
74 | 维修电脑桌诊察桌办公桌(更换拉手） |  | 个
75 | 维修电脑桌诊察桌办公桌（不换配件） |  | 个
76 | 维修电脑桌诊察桌办公桌抽屉（不换配件） |  | 个
77 | 电脑桌桌面开孔 |  | 个
78 | 更换各种桌子的抽屉轨道 |  | 副（一副两条）
79 | 维修院办会议椅 |  | 把
80 | 铝合金推拉窗贴遮阳膜（含膜） |  | ㎡
81 | 铝合金推拉窗贴磨砂膜（含膜） |  | ㎡
82 | 维修铝合金推拉窗（含更换固定锁扣） |  | 扇
83 | 更换铝合金窗把手 |  | 个
84 | 维修不锈钢纱网（含更换不锈钢纱网） |  | ㎡
85 | 制作安装金刚网纱窗 |  | ㎡
86 | 固定铝合金推拉窗（含配件） |  | 个
87 | 维修铝合金、塑钢推拉门（更换拉手） |  | 个
88 | 维修铝合金、塑钢推拉门（更换滑轮及底座） |  | 个
89 | 维修铝合金、塑钢推拉门（不换配件） |  | 樘
90 | 制作安装铝合金钢化中空玻璃窗 |  | ㎡
91 | 换玻璃（钢化单层玻璃 5mm~8mm） |  | ㎡
92 | 换玻璃（钢化单层玻璃 10mm~12mm） |  | ㎡
93 | 换玻璃（钢化中空玻璃6mm+12mm+6mm） |  | ㎡
94 | 304不锈钢防盗网 |  | ㎡
95 | 隐形防盗网（铝合金轨道+不锈钢钢丝） |  | ㎡
96 | 不锈钢门（含锁、拉手、铰链等五金） |  | ㎡
97 | 成品木质门（含锁、拉手、铰链等五金） |  | ㎡
98 | 成品防盗门（含锁、拉手、铰链等五金） |  | ㎡
99 | 不锈钢包边钢化玻璃地弹门（含锁、拉手、铰链等五金） |  | ㎡
100 | 甲级防火门（木质，含锁、拉手、铰链等五金） |  | ㎡
101 | 乙级防火门（木质，含锁、拉手、铰链等五金） |  | ㎡
102 | 甲级防火门（金属，含锁、拉手、铰链等五金） |  | ㎡
103 | 乙级防火门（金属，含锁、拉手、铰链等五金） |  | ㎡
104 | 更换箱扣 |  | 个
105 | 更换挂锁（全铜锁芯） |  | 把
106 | 更换窗户门套 |  | 米
107 | 安装304不锈钢门搭（4寸以下、含4寸） |  | 个
108 | 安装304不锈钢门搭（4寸以上-6寸、含6寸） |  | 个
109 | 安装304不锈钢门搭（6寸以上-10寸） |  | 个
110 | 安装304不锈钢门插销（4-6寸） |  | 个
111 | 安装304不锈钢门插销（8-10寸） |  | 个
112 | 安装304不锈钢门插销（12-14寸） |  | 个
113 | 更换纸面石膏板吊顶（含修复腻子及面漆） |  | ㎡
114 | 铝扣板吊顶（600*600mm、300*300mm，含轻钢龙骨、面板等） |  | ㎡
115 | 硅酸钙板吊顶（600*600mm，含轻钢龙骨、面板等） |  | ㎡
116 | 更换铝扣板吊顶面板（600*600mm、300*300mm） |  | ㎡
117 | 更换硅酸钙板吊顶面板（600*600mm） |  | ㎡
118 | 更换吊顶轻钢龙骨 |  | ㎡
119 | 更换单开门门框 |  | 樘
120 | 更换双开门门框 |  | 樘
121 | 零星生态板包水管、封洞口等（按展开面积计算、使用17mm厚EO级生态板） |  | ㎡
122 | 制作生态板柜子（按投影面积计算、使用17mm厚EO级多层复合板） |  | ㎡
123 | 制作生态板办公桌（按展开面积计算、使用17mm厚EO级多层复合板） |  | ㎡
124 | 更换亚克力板 |  | ㎡
125 | 更换饰面铝塑板 |  | ㎡
126 | 更换阻燃板 |  | ㎡
127 | 安装墙面无机预涂板（含轻钢龙骨） |  | ㎡
128 | 更换墙面无机预涂板 |  | ㎡
129 | 更换公共卫生间隔断抗倍特板（含配件） |  | ㎡
130 | 木材面油漆 |  | ㎡
131 | 更换灯罩膜（A级防火） |  | ㎡
电焊、氩弧焊类
序号 | 维修项目（含维修所用配件） | 综合单价 | 单位
1 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 小时
2 | 维修计时（指未更换配件，只发生人工的计费） |  | 天
3 | 维修不锈钢病床 |  | 张
4 | 维修不锈钢床头柜 |  | 个
5 | 维修侯诊椅 |  | 把
6 | 维修医院的各种不锈钢护栏 |  | ㎡
7 | 维修医院的各种铁艺护栏 |  | ㎡
8 | 制作医院的各种304不锈钢护栏 |  | ㎡
9 | 制作医院的各种铁艺护栏 |  | ㎡
10 | 维修医院的各类推车焊接 |  | 次
11 | 维修医院的各类晾衣杆 |  | 米
12 | 制作304不锈钢晾衣杆（包含吊杆等五金配件） |  | 米
13 | 维修医院的各类推车加材料焊接 |  | 次
14 | 维修屏风 |  | 张
15 | 维修轮椅、平车更换内胎 |  | 只
16 | 维修轮椅、平车更换外胎 |  | 只
17 | 各类推车更换静音万向轮（10寸） |  | 只
18 | 各类推车更换静音万向轮（8寸） |  | 只
19 | 各类推车更换静音万向轮（6寸） |  | 只
20 | 各类推车更换静音万向轮（4寸） |  | 只
21 | 各类推车更换静音万向轮（3寸） |  | 只
22 | 各类推车更换静音万向轮（12寸） |  | 只
23 | 各类推车更换静音车轮（12寸） |  | 只
24 | 各类推车更换静音车轮（10寸） |  | 只
25 | 各类推车更换静音车轮（8寸） |  | 只
26 | 各类推车更换静音车轮（6寸） |  | 只
27 | 各类推车更换静音车轮（4寸） |  | 只
28 | 各类推车更换静音车轮（3寸） |  | 只
29 | 维修轮椅（更换脚踏、手刹灯） |  | 只
30 | 维修转椅 |  | 把
31 | 制作安装304不锈钢集水托盘（投影面积计算、含水管配件等） |  | ㎡
32 | 门框包304不锈钢板 |  | ㎡
暖通类
1 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm)制作安装,风管支吊架制作安装,除锈刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，50mm难燃B1级橡塑保温 |  | m2
2 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm)制作安装,风管支吊架制作安装,除锈刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，50mm难燃B1级橡塑保温 |  | m2
3 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1mm)制作安装,风管支吊架制作安装,除锈刷红丹防锈漆二道，灰漆一道，50mm难燃B1级橡塑保温 |  | m2
4 | 镀锌钢管DN20，螺纹连接，管道消毒冲洗试验，25mm难燃B1级橡塑保温，管道支吊架制作安装，除锈刷防锈漆二道 |  | m
5 | 镀锌钢管DN25，螺纹连接，管道消毒冲洗试验，25mm难燃B1级橡塑保温，管道支吊架制作安装，除锈刷防锈漆二道 |  | m
6 | 镀锌钢管DN32，螺纹连接，管道消毒冲洗试验，32mm难燃B1级橡塑保温，管道支吊架制作安装，除锈刷防锈漆二道，含穿楼板、穿墙封堵 |  | m
7 | 镀锌钢管DN50，螺纹连接，管道消毒冲洗试验，32mm难燃B1级橡塑保温，管道支吊架制作安装，除锈刷防锈漆二道，含穿楼板、穿墙封堵 |  | m
8 | 不锈钢蝶阀安装，DN50，含法兰 |  | 个
9 | 静态平衡阀安装，DN50，含法兰 |  | 个
10 | 蝶阀安装，DN50，含法兰 |  | 个
11 | 自动排气阀安装 DN25 |  | 个
12 | 静态平衡阀DN50安装 |  | 个
13 | 电动平衡两通阀DN32安装 |  | 个
14 | 电动平衡两通阀DN25安装 |  | 个
15 | 电动平衡两通阀DN20安装 |  | 个
16 | 铜截止阀DN32安装 |  | 个
17 | 铜截止阀N25安装 |  | 个
18 | 铜截止阀DN20安装 |  | 个
19 | Y型过滤器N20安装 |  | 个
20 | Y型过滤器DN25安装 |  | 个
21 | Y型过滤器DN32安装 |  | 个
22 | 不锈钢软接DN20安装 |  | 个
23 | 不锈钢软接DN25安装 |  | 个
24 | 不锈钢软接DN32安装 |  | 个
备注：1、以上各项单价均为包含人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金等一切费用的全费单价。
2、主材要求：
序号 | 材 料 名 称 | 品牌、系列或产地 | 质量要求
一、装饰主材
1 | 墙地砖 | 东鹏、马可波罗、诺贝尔等同档次同质量的品牌 | 优等品
2 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、嘉宝丽等同档次同质量的品牌 | 优等品
3 | 生态板、细木工板、大芯板、复合板 | 千年舟、大王椰、莫干山等同档次同质量的品牌 | 优等品
4 | 铝扣板 | 欧普、法狮龙、友邦等同档次同质量的品牌 | 优等品
5 | 石膏板 | 龙牌、泰山、拜尔等同档次同质量的品牌 | 优等品
6 | 铝合金龙骨及防水复合板吊顶 | 思英克、康纳、宏峰美特（特级防污防水耐久）等同档次同质量的品牌 | 优等品
7 | PVC 塑胶地板 | 阿姆斯壮（美国）、保丽（英国） 、IVC（比利时）等同档次同质量的品牌 | 优等品
8 | 防水材料 | 东方雨虹、德高、百得等同档次同质量的品牌 | 优等品
二、安装主材
1 | 不锈钢给水管 | 共同、九润利华、雅昌等同档次质量的品牌 | 优等品
2 | 卫生洁具 | 箭牌、安华、恒洁等同档次同质量的品牌 | 优等品
3 | 电线、电缆 | 上海高桥、金字、远东、金成宇等同档次同质量的品牌 | 优等品
4 | 配电箱、低压柜、配电元器件 | 施耐德、西门子、ABB 全进口同档次同质量的品牌 | 优等品
5 | 照明灯具 | 欧普、雷士、TCL 等同档次同质量的品牌 | 优等品
6 | 开关插座 | 公牛、欧普、罗格朗等同档次同质量的品牌 | 优等品
7 | 消火栓等消防品牌 | 白沙消防、闽山消防、天广等同档次同质量的品牌 | 优等品
8 | 防火门 | 洪都、南飞、银源等同档次同质量的品牌 | 优等品
9 | PP-R、UPVC排水管 | 金德、伟星、联塑等同档次同质量的品牌 | 优等品
10 | 镀锌钢管 | 金洲、华岐、宝钢等同档次同质量的品牌 | 优等品
11 | 火灾报警器材 | 海湾、天成、北大青鸟等同档次同质量的品牌 | 优等品
12 | 阀门 | 赣阀、唐江、埃美柯等同档次同质量的品牌 | 优等品
13 | 应急智能照明 | 紫光新锐、敏华、劳士等同档次同质量的品牌 | 优等品
14 | 金属线槽 | 大浪集团、通华集团、镇江华翔机电等同档次同质量的品牌 | 优等品
15 | 综合布线 | 美国西蒙、美国康宁、香港飞讯等同档次同质量的品牌 | 优等品
16 | 水泵、增压泵 | 凯源、凯泉、上海东方等同档次同质量的品牌 | 优等品
17 | 电气套管 | 天来、鹏凌、兴泰隆高等同档次同质量的品牌 | 优等品
18 | PVC线槽、线管 | 联塑、中财、元财等同档次同质量的品牌 | 优等品
19 | 排气扇 | 绿岛风、艾美特、美的等同档次同质量的品牌 | 优等品
20 | 全铜地漏 | 潜水艇、安华、恒洁等同档次同质量的品牌 | 优等品
备注：共计763项 ，其中杂工类18项、电工类310项、水工类201项、泥工类47项