## 耗材
医用耗材遴选目录（2025年第一批）
序号 | 项目类型 | 产品名称 | 产品要求 | 配套设备
1 | 新增耗材 | 生物流体止血膜 | 用于腹部手术创面的止血及润滑，减少出血及腹腔黏连。
2 | 新增耗材 | J型导管 | 材质柔软无异物感，引流效果佳，规格型号齐全。
3 | 新增耗材 | 腹壁吻合器 | 用于腹腔镜下单（双）侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术使用，带有穿线孔及沟槽。
4 | 新增耗材 | 一次性使用润滑导尿管 | 导尿管表面具有超滑涂层，规格齐全。
5 | 新增耗材 | 一次性使用导尿包 | 导尿管表面具有超滑涂层，包内配置齐全。
6 | 新增耗材 | 微扩张引流套件 | 带负压吸引，有全套穿刺套件，也有选配单独一扩一鞘，套件内导引针显影效果好。
7 | 新增耗材 | 一次性使用切口保护套 | 扩展切口视野，保护切口免受损伤，减少切口感染。
8 | 新增耗材 | 一次性使用泌尿道导丝 | 头端柔韧性好，亲水性好，后端支撑性好，显影效果好。
9 | 新增耗材 | 输尿管导管 | 各规格型号齐全，显影效果好。
10 | 新增耗材 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 手柄设有角度卡锁，镜身有刻度，主机可视屏幕，可兼容一次性使用电子膀胱内窥镜。
11 | 新增耗材 | 一次性微波消融导管 | 静脉曲张微波消融术使用。 | 需提供伴随服务
12 | 新增耗材 | 等离子体手术刀头（射频电极、消融电极） | 用于前列腺增生和膀胱肿瘤切除术等电切手术，该产品与低温等离子体多功能手术系统、射频主机、高频手术治疗仪等设备连接使用，对软组织进行气化、切割、消融和凝血。 | 需提供伴随服务
13 | 新增耗材 | 一次性使用电动管型吻合器 | 胃肠道重建使用，规格齐全。
14 | 新增耗材 | 植入式给药装置专用针 | 与植入式给药装置及其附件配套使用。
15 | 新增耗材 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 用于取出胆管内的结石或上下消化道中的异物
16 | 新增耗材 | 一次性使用电子胆道成像导管 | 用于胆总管结石手术中胆道胆管的观察、诊断、摄影或治疗中成像
17 | 新增耗材 | 一次性使用胆道引流导管套装 | 用于超声引导下经皮肝胆囊、胆管穿刺引流术
18 | 新增耗材 | 电动一次性使用腔镜直线切割吻合器及组件/一次性使用电动腔镜直线切割吻合器及钉仓 | 适用于腔镜下胃癌、肠癌、肺等疾病手术治疗
19 | 新增耗材 | 一次性使用活检针 | 一次性一体式活检针适用于获得肝、肾、前列腺、脾、淋巴结和软组织瘤的活检组织
20 | 新增耗材 | 带针胸管 | 针对气胸、胸腔积液、血胸等患者较好的引流
21 | 新增耗材 | 一次性使用乳房旋切穿刺针 | 用于乳腺微创旋切手术
22 | 新增耗材 | 一次性使用无菌过线针 | 产品配合缝合枪使用，适用于关节镜手术中辅助手术缝线穿过软组织。
23 | 新增耗材 | 活动平台单髁关节假体 | 规格齐全，满足临床需求。
24 | 新增耗材 | 固定平台单髁关节假体 | 规格齐全，满足临床需求。
25 | 新增耗材 | 单髁膝关节系统 | 规格齐全，满足临床需求。
26 | 新增耗材 | 一次性富血小板血浆制备系统 | 三类医疗器械注册证，产品用于从人体自体血样中制备自体富血小板血浆（PRP），制备的自体富血小板血浆可在临床医生的指导下，用于骨折手术的辅助治疗。
27 | 新增耗材 | Uni-插片式颈椎自稳定型融合器 | 用于颈椎前路（ C3-C7） 椎间融合术。
28 | 新增耗材 | 一次性电动骨组织穿刺活检针 | 微创切口，切削传输一体化，套筒限深，低温低速削切，不破坏成骨因子。
29 | 新增耗材 | 可吸收血管封合医用胶 | 用于创伤骨科血管重建时，通过机械封闭方式辅助术中止血，预防术后渗血。
30 | 新增耗材 | 骨修复材料 | 含生物活性因子，能促进骨愈合、股融合，用于骨缺损、骨不连、骨延迟愈合或不愈合的填充修复，以及脊柱融合、关节融合及矫形植骨修复。
31 | 新增耗材 | 双层人工真皮修复材料 | 用于深度烧伤、外伤性全层皮肤缺损、整形外科手术中的非感染创面的真皮层缺损修复与重建。
32 | 新增耗材 | 驱血止血弹性束紧套环 | 利用圆环的机械压力驱血止血，用于四肢外科手术。
33 | 新增耗材 | 射频手术电极 | 低温手术电极，工作时不损伤周边组织。 | 需提供伴随服务
34 | 新增耗材 | 超声骨刀刀头 | 配合我院超声手术系统（型号：USI1004C，生产企业：北京速迈医疗科技有限公司）设备使用，规格齐全。 | 如无法适配该设备需提供伴随服务
35 | 新增耗材 | 组合式多功能外固定支架 | 用于治疗糖料病足手术，在一个装置上同时满足横向骨搬运和膜牵张技术需求。
36 | 替换原产品 | 压力蒸汽无铅四类包内化学指示卡134℃5min | 压力蒸汽无铅四类包内化学指示卡，无铅指示油墨，双面覆膜表面防水。
37 | 新增耗材 | 压力蒸汽30分钟极速生物指示物 | 配套可重复使用的管腔挑战装置使用，生物指示物同时包含一类指示物标签和五类指示物标签，配套极速生物阅读器阅读。
38 | 新增耗材 | 中性电极 | 需能与我院利普刀设备配套使用。 | 高频电刀（Leep刀)飞利浦金科威HF-120B
39 | 新增耗材 | 子宫通液管 | 用于输卵管通液，规格齐全满足临床需求。
40 | 新增耗材 | 经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器（带） | 满足临床需求，用于压力性尿失禁。
41 | 新增耗材 | 一次性使用妇科冲洗治疗头（治疗头） | 产品连接于医用臭氧冲洗治疗仪的治疗或冲洗柄上，供建立阴道内输送臭氧气体或液体的通道用，需能配套我院医用臭氧治疗仪（湖南永先医疗科技有限公司）使用。 | 需与本院设备相匹配
42 | 新增耗材 | 一次性使用妇科冲洗治疗头（冲洗头） | 产品连接于医用臭氧冲洗治疗仪的治疗或冲洗柄上，供建立阴道内输送臭氧气体或液体的通道用，需能配套我院医用臭氧治疗仪（湖南永先医疗科技有限公司）使用。 | 需与本院设备相匹配
43 | 新增耗材 | 一次性使用活体取样钳 | 息肉切除，病理组织取样（可旋转，规格齐全）
44 | 新增耗材 | 一次性使用咬嘴 | 肺功能检测使用
45 | 新增耗材 | 一次性使用呼吸过滤器 | 肺功能检查使用
46 | 新增耗材 | 中性多酶清洗剂 | 内镜清洗、床旁预处理使用（大容量）
47 | 新增耗材 | 咬口 | 胃镜检查使用
48 | 新增耗材 | 邻苯二甲醛消毒液 | 内镜消毒使用（大容量）
49 | 新增耗材 | 过氧乙酸消毒液 | 内镜消毒灭菌使用（大容量）
50 | 新增耗材 | 医用超声耦合剂（2500ml/袋） | 在超声诊断或治疗操作中,充填或涂敷于皮肤-粘膜与探头(或治疗头)辐射面之间，用于透射声波的中介媒质。
51 | 新增耗材 | 医用无菌超声耦合剂（20g/袋） | 在超声诊断或治疗操作中,充填或涂敷于皮肤-粘膜与探头(或治疗头)辐射面之间，用于透射声波的中介媒质。
52 | 新增耗材 | 无菌隔离透声膜（大号/52mm含油装） | 与医用超声设备配套，安装于超声探头的透声窗上，用于防止患者间交叉感染。
53 | 新增耗材 | 消毒型医用超声耦合剂 | 供超声诊断或治疗操作中，充填或涂覆于皮肤与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，用于改善探头与患者皮肤之间的超声耦合效果，并具有消毒皮肤功能。
54 | 增加品种 | 股骨颈动力交叉钉系统FNS | FNS力学稳定性优于传统空心钉固定，对年轻股骨颈骨折病人增加手术方案选择，规格齐全，减少手术时间。
55 | 增加品种 | 一次性使用纤维环缝合器 | 用于纤维环破口的缝合。
56 | 增加品种 | 负压吸引动力系统（VSD） | 由聚氨酯材料构成，吸盘式方便手术操作。
57 | 增加品种 | 倒刺缝合线 | 为倒刺免打结组线，用于软组织缝合。
58 | 增加品种 | 人工肩关节假体（进口产品） | 产品由肱骨柄、肱骨体、调节器、肱骨头组成，能完成一台半肩关节置换手术。